编号：0029-2020

不符合项报告

企业名称：山东天勤石油科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:

不符合事实描述： 现场确认：现场在用的一把0-25mm/0.01mm外径千分尺，编号TQ-112，校准日期2019年10月28日，未及时溯源送检。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页