[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编号：0029-2020
审核员现场审核记录(一)

企业名称：山东天勤石油科技有限公司
审核员：  吴素平                              现场确认日期：2020年11月18日  
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准
条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。
   企业主要测量要求是原材料进厂检验和产品出厂检验。 
企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。
	管理者
代表
品质部
 
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是品质部。已在企业体系文件中明确规定了最高管理者12项决策职能，管理者代表决策30项，计量职能部门质量负责人31项主管职能。
企业把原材料进厂检验和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。
	管理者
代表
品质部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品品质部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	品质部已组织识别企业原材料进厂检验、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。
	管理者
代表 

品质部
	 否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3
质量
目标
	查Q/TQKJ-G07-01-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，手册规定每年统计一次，查2019年《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由品质部统计考核，均达标。
	品质部

	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年2月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理包长春主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代刘志康及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。
	管理层品质部

	否

	6
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量体系《测量管理体系手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。抽查企业产品执行的标准有GB/T 20118-2017《钢丝绳通用技术条件》、GB/T 9944-2015《不锈钢丝绳》、YB/T 5004-2012《镀锌钢绞线》、GB/T 34198-2017《起重机用钢丝绳》、FZ/T 25001-2012 《工业用毛毡》、SJ/T 10675-2002《电子及电器工业用二氧化硅微粉》、Q/SLCG 0046—2013《钻井液用随钻堵漏剂》、GB912-89《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。
	品质部

	否



	7
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业编制了Q/TQKJ G07-20-2019《测量管理体系软件管理控制程序》，有关对测量软件的管理要求做了规定。企业暂无测量软件。
	品质部
	  

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	6.3.1测量设备

6.2.4标识
7.3.2溯源性
	企业编制的Q/TQKJ G07-06-2019《测量设备控制程序》、Q/TQKJ G07-08-2019《测量设备确认标识控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求及对测量设备确认标识要求，企业规定了原材料进厂检验、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，品质部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有10台件（A、B类）测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。检查了测量设备的流转管理情况，测量设备申购单，内容、手续齐全，满足标准要求。
远程审核时提供的以下的测量设备，现场确认时核实溯源信息，编号TQ-163, (0-150)mm/0.02mm的游标卡尺，校准日期2020年10月20日,周期为一年；编号TQ-008,TGT-100的磅秤，校准日期2020年10月20日,周期为一年；编号1298，CJ2670S的耐压测试仪，校准日期2020年10月20日,周期为一年；编号TQ0898,TH110型里氏硬度计，校准日期2020年10月20日,周期为一年；
现场检查：发现品质部现场在用的一把0-25mm/0.01mm外径千分尺，编号TQ-112，校准日期2019年10月28日，有效期至2020年10月27日，已过有效期，未及时溯源送检，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。

现场计量确认标识符合标准要求。测量台账信息和证书一致，满足要求。
企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外校准。校准单位为广东省电子电器研究所，量值溯源基本符合要求。
详见《测量设备溯源抽查表》。
	品质部

	次要
不符合项
01

	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	    企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	品质部

	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制的Q/TQKJ G07-09-2019《测量设备确认间隔控制程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 
	品质部

	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制的Q/TQKJ G07-09-2019《测量设备确认间隔控制程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。
	品质部
	否

	12
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编制的Q/TQKJ G07-12-2019《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别13个测量过程，其中重要测量过程5个（称重、厚度、宽度、硬度等测量过程），编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，符合要求。
企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。重点抽查了钢丝绳称重过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。
	品质部

	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的Q/TQKJ G07-13-2019《测量不确定度控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。远程重点抽查了钢丝绳称重过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质部
	否

	14
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表
品质部
	否

	15
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年2月20日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
	管理者
代表
品质部
	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的Q/TQKJ G07-16-2019《审核和监视控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查对列入体系管理的重要测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件钢丝绳称重过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	品质部
	否

	17
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在Q/TQKJ G07-15-2019《不合格管理控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 
	品质部
	否

	18
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编制的Q/TQKJ G07-18-2019《不合格管理控制程序》里做了明确规定，《纠正和预防措施管理程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	品质部
	否

	19
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具。企业的产品非定量包装产品。 
	品质部
	否


 6 / 6

