编号：0030-2020

不符合项报告

企业名称：东营市天顺工贸有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:刘志康

不符合事实描述： 现场确认时发现在用的耐压测试仪的标识“计量确认合格证”未及时更新，有效期至2020.10.28，经核查，耐压测试仪校准证书，校准日期2020.10.26,有效期至2021.10.25,在有效期内。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页