编号：0039-2020

不符合项报告

企业名称：东营市奥能电器成套设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:王桂荣

不符合事实描述： 检查生产车间现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号AON001，规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换成 “计量确认合格证”标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页