[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编  编    号：0039-2020
审核员现场审核记录

企业名称：东营市奥能电器成套设备有限公司

审核员：李政阳                             审核日期：2020 年3月18日
现场确认人：吴素平                         现场确认日期：2020 年11月17日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准
条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	查：质检部、生产部、供销部人员清楚本部门职能，相关人员职责明确
	生产部
质检部
供销部
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	查：企业制定五项计量工作目标，已分解至各部门。
	生产部
质检部
供销部
	否

	3
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：编号为 MLST/CL-GF-01的《耐压值零位校准过程控制规范》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识。
	质检部
	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	查：企业编制了《记录管理程序》
抽查：编号为QR-03-10的进货检验记录，依据《进货检验规程》、设备信息完整。
  
	质检部
生产部
	否


	5
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查：企业编制的《检验和试验设备台账》对测量设备进行A、B、C类管理。监视和测量设备台帐包括10台，现场确认时，现有11台，包含标准物质，增加了一件标准物质（试棒），均在有效期内。包括标准物质。
查：企业的测量设备对使用环境无特殊要求。

抽查6台测量设备，均送深圳华科计量检测技术有限公司校准，均在有效期内。本次现场确认时，该公司的所有测量设备量值溯源，重新选择了具备相应资质的北京航天计量测试技术研究院，详见《测量设备溯源抽查表》。

检查生产车间现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号AON001，规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换成 “计量确认合格证”标识。不符合6.2.4标识的要求。
	生产部、质检部
	01
 

	6
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	查：企业编制的《外部供方管理控制程序》规定了外部供方评价要求，生技部和供销部负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《合格供方评价表》，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。

技术质检部负责测量设备检定/校准外部供方管理，编制了《外部合格服务方的清单》并对检测供方进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。


	质检部供销部
	否

	7
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：质检部测量要求都经识别。

查：关键测量过程耐压值零位校准测量过程导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。

查：关键测量过程耐压值零位校准测量过程测量要求识别正确，验证方法正确。
	质检部
	否

	8
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程19个，其中重要测量过程有10个，查：关键测量过程耐压值零位校准测量过程，受控，编制《耐压值零位校准测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。
	质检部
生产部
	否

	9
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业编制的《顾客满意收集分析控制程序》规定了顾客满意度监视要求，供销部负责对外部客户发出《顾客满意度调查表》并收集顾客意见。符合要求。内部顾客由技术部向企业各部门下发《内部顾客满意度调查表》收集内部意见，符合要求。


	质检部、供销部
	否

	10
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	查：企业编制《不合格管理控制程序》对不合格识别做出了规定。企业内审发现的一个不合格项，于规定的日期内整改完成。
	生产部
质检部
供销部
	否


	11
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	查：企业在内审时发现一个不符合项，采取发纠正措施，完成了整改，满足要求。 
	生产部
质检部
供销部
	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	查：企业主要耗能为水和电；查2019年全年总耗能折合标准煤50.6吨，现场确认时，企业统计了2020年（1-10）耗标准煤25.2t，不属于重点能耗单位。
	生产部

	否


 2 / 4

