测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：黑龙江省荣泽石油设备有限公司

编   号：   0091-2016-2020

审核类型：   年度监督审核

编号：0091-2016-2020

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 黑龙江省荣泽石油设备有限公司 | 企业联系人 | 梁丽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0083 | 证书有效期 | 2021.12.26 |
| 监督审核次数 | 第四次 | 本次监督时间 | 2020年11月9-10日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 姜 丽 ISC[S]0023 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量部、生产部、销售部、技术部、人力资源部 |

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系监督审核后一年以来运行情况，在荣泽石黑龙江省油设备有限公司审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的5个职能部门及1个生产车间、原材料库。 重点核查环节有：原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，结合公司制定的目标，按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。黑龙江省荣泽石油设备有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要，企业效益逐年提升。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

公司于2020年10月14-15月，组织了公司测量管理体系内部审核。梁丽任组长组织审核，内审分1个组，对公司5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年10月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年10月25日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理委托管代梁丽主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

4.1、该企业主要产品：井口电参数产量监测仪，间抽井控制仪，配电网故障自动检测系统，原油电磁防蜡降粘器的组装加工（需许可资质的除外）。撬装式污油泥无害化处理设备及技术服务；水处理设备，环保设备制造；污水、污泥处理技术服务；机械设备专业清洗服务的生产及服务；新增加认证产品：抽油机用配电箱（资质范围内）的生产，配电柜的生产，数字化油田系列产品的设计、组装、销售、硬件及软件技术服务质量部已组织识别，共识别配电箱接地保护连续测量的测量过程、气浮装置进水口螺栓硬度；气浮装置主体漆膜厚检测测量过程控制等5个关键测量过程，分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。配备的测量设备经过计量验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客的计量要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对20台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。涉及关键测量过程配电箱接地保护连续测量测量过程，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整。

4.3. 企业增加一个关键测量过程。查《配电箱接地保护连续测量过程》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定校准，测量设备验证方法正确。

4.4、查《配电箱接地保护连续测量过程测量不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5、查《配电箱接地保护连续测量计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5.对上年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

公司对测量管理体系认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。“2019.7.29内审检查表，审核条款6.4外部供方，审核内容描述清楚，审核记录描述不完整。”经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司《测量管理体系管理手册》，规定了公司的计量方针及6项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。公司对本年度质量目标分解进行完善和改进，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，使其符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

- 对企业组织任何变更的审核：

- 企业的资质情况未发生变化，组织机构没有变更；总经理任命梁丽为管理者代表。认证产品增加抽油机用配电箱（资质范围内）的生产，配电柜的生产，数字化油田系列产品的设计、组装、销售、硬件及软件技术服务。生产依据标准GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》，标准现行有效。符合标准要求。对新增加产品抽油机用配电箱接地保护连续测量的关键测量过程,进行现场确认，生产过程中所用测量设备在检定周期内，见测量设备朔源检查表，所增项的生产过程，原材料检验，加工过程检验，成品出厂检验等均已纳入测量管理体系中进行管理。重要关键测量过程为关键测量配电箱接地保护连续测量过程，计量要求的导出，测量不确定评定，有效性确认，测量过程的控制 ，测量过程的监视等符合要求，经审核表明。黑龙江省荣泽石油设备有限公司抽油机用配电箱（资质范围内）的生产，配电柜的生产，数字化油田系列产品的设计、组装、销售、硬件及软件技术服务等纳入测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定，建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；

2）企业产品主要用于大庆油田等项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10.本次监督审核发现1项次要不符合项。

10.1抽查《抽油机动力配电箱例行检验报告》，编号JL-11-01其中产品检验依据的标准没有描述。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“a）实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件。”的规定要求。属于次要不符合项。

针对上述1项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

11、 能耗方面：

黑龙江省荣泽石油设备有限公司，主要耗能为电；企业2019年11月至2020年10月耗能为11.06吨标煤。不是重点用能单位。能源设备配备率和检测率满足标准要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2020年11月9-10日，对黑龙江省荣泽石油设备有限公司测量管理体系监督扩项审核，验证了公司在测量管理体系在监督审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施；关键测量过程持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上年度监督后更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，黑龙江省荣泽石油设备有限公司，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过2020年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

- 继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

审核员 （签字）：                                    日期：2020.11.10

报告审查人意见

审查人员（签字）：                日期：

认证机构负责人(签字)：日期：