编号：0089-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 百恒石油装备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员: 翟楠楠

不符合事实描述： 现场审核发现一台工频耐压仪，型号：CS2670AX,编号：20190529。校准日期：2020.08.27.未例如企业测量设备管理台账中。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款“用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页