编号：0155-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 德州联合石油科技股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 钻具事业部 陪同人员:邴玉梅

不符合事实描述： 查钻具事业部现场使用的1000mm×2000mm的平板没有粘贴计量确认标识，经确认未送检。 不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页