编号：0154-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 重庆川东阀门制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质管部 陪同人员:闫镜

不符合事实描述： 在质管部检查时发现编号：6004413379，型号(0-300)㎜ 数显卡尺，使用的是校准证书未该证书进行确认。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 7.1.1 的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.11.09

纠正措施: 立即对该证书进行确认 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.11.09

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页