编号：0200-2019-2020

| 企业名称 | 重庆科宝电缆股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品控部 | 电子天平 | TA1003N | ACS-D11 | Ⅱ级 | F1等级砝码 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.9.8 | √ |
| 品控部 | 电子拉力机 | 0902L009 | LDW-20kN | 1级 | 标准测力仪0.1级 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.9.8 | √ |
| 品控部 | 直流电阻测量仪 | 011191 | PC36C | ±0.01％ | 标准电阻 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.6.16 | √ |
| 品控部 | 双金属温度计 | HY68582006633 | WSS (0-150)℃， | ±1.0℃ | 标准水银温度计标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 2020.6.16 | √ |
| 品控部 | 耐压测试仪 | 170327-058 | RK2671AM | 1级 | 耐电压测试仪校验仪/CS2040N | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.7.15 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备送至重庆市计量质量检测研究院第六分院、重庆市计量质量检测研究院、广东省世通仪器检测服务有限公司检定、校准，抽查、5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表