编号：200-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 重庆科宝电缆股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品管部 陪同人员:

不符合事实描述： 在品管部检查时发现编号：YQ008，型号SB2230型 数字直流电阻测试仪，使用的是校准证书未对该证书进行确认。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 7.1.1 的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.11.10

纠正措施: 立即对该证书进行确认。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.11.10

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页