编号：0100-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 重庆兴宝兴玻璃制品有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 综合部 | 游标卡尺 | 2107050522 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 2020.7.3 | √ |
| 生技部 | 电子秤 | XBX-8 | HY-708C | III级 | M₁等级砝码 | 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 2020.7.6 | √ |
| 生技部 | 汽车衡 | XBX-1 | TG-100 | III级 | M₁等级砝码 | 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 2020.7.3 | √ |
| 生技部 | 压力表 | HC69621848119 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级标准压力表 | 重庆市计量质量检测研究院第二分院 | 2020.7.3 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，所有设备均送至重庆市计量质量检测研究院第二分院检定、校准，抽查4台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年11月11日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |