编    号：0218-2020

不符合项报告

企业名称：浙江正辉照明工程有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品管部 陪同人员:刘志国

不符合事实描述： 在品管部发现正在使用的测量设备0-25MPa压力表没有纳入测量设备台账中管理不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 预计完成日期:__________ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: