编号：0136-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆泓洋机械设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 姜 丽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 百分表 | 00310 | （0-5）mm | U=6.6μm；k=2 | 光栅式指示表检定仪（0-10）mm U=1.4μmk=2 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.09.25 |  |
| 质检部 | 外径千分尺 | 932142 | （100-125）mm | U=1.6μm；k=2 | 千分尺专用量块（5.12-100）mm 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.09.25 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 9072 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块（10-291.8）mm 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.09.25 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 18003670 | （25-50）mm | U=1.1μm；k=2 | 千分尺专用量块（5.12-100）mm 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.09.25 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 1666 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块（10-291.8）mm 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.09.25 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 4641504 | （0-25）MPa | 1.6级 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.09.28 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 11075 | （0-40）MPa | 1.6级 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.09.28 |  |
| 审核综合意見： 公司未建立最高标准，测量设备全部送大庆油田计量检定测试所检定/校准。抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期：2020年11 月13日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |