编号：0136-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆泓洋机械设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 （技术） 陪同人员:勾立峰

不符合事实描述： 抽查《下接头检验记录》，其中检验项目光洁度、螺纹、形位公差的技术要求和检验结果没有描述。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“c）根据测量过程控制数据的结果而采取的措施。”的规定要 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.2.4条款 测量过程的记录 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.11.13

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页