编    号：0076-2020

不符合项报告

企业名称：飞策防爆电器股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:办公室 陪同人员:

不符合事实描述： 在品管部没有制定2020年度计量器具月度送检计划，“应保存测量管理体系运行所需信息的记录” 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.3条款 记录 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) _________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:2020.11.11

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

审核组代表签名: 日期: