编    号：0076-2020

不符合项报告

企业名称：飞策防爆电器股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 技术部 陪同人员:夏朝中

不符合事实描述： 技术部提供的GB/T17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》，该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.1条款 程序 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 预计完成日期:__________ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: