编号：0219-2020

不符合项报告

企业名称：山东环海塑业有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部 陪同人员:李娟

不符合事实描述： 查生产车间编号为1923660，测量范围为（0-25）mm的壁厚千分尺，未粘贴标识，经确认此壁厚千分尺未送检。 不符合认证审核准则条款号：_______ 7.3.2溯源性 ______ ____ 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 2020年11月15日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页