编号：0176-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产设备科 陪同人员:陈泯均

不符合事实描述： 查出厂编号16070E305548余氯检测仪测量设备计量确认记录，测量设备的计量特性内容不全面。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022_-2003标准条款7.1.4 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 对编号16070E305548余氯检测仪重新确认，完善该测量设备计量确认记录。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效,同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页