编号：0171-2019

| 企业名称 | 上海科泽智慧环境科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘文动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 仓管部 | 电子天平 | 054272 | FA1004B100g/0.0001g | ①级 | 天平检定装置 E2：MPE：±（0.006~30）mg | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 检定：2020-04-27 | √ |
| 仓管部 | 耐电压测试仪 | N14944 | ZHZ8A | 5级 | 耐电压测试仪检定装置 交流电压：Urel=1.5%（k=2.58） 直流电压：Urel=0.7%（k=2.58） 交流电流：Urel=1.5%（k=2.58） 直流电流：Urel=0.6%（k=2.58） 时间：Urel=0.3%（k=2.58） | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 检定：2020-04-21 | √ |
| 仓管部 | 单表线容量瓶 | 1 | 1000mL | A级 | 玻璃量器检定装置 Urel=2x10-2~6x10-5（k=2） | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 检定：2020-04-24 | √ |
| 仓管部 | 单标线吸管 | 1 | 10mL | A级 | 玻璃量器检定装置 Urel=2x10-2~6x10-5（k=2） | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 检定：2020-04-24 | √ |
| 仓管部 | 烧杯 | 1 | 3000mL | U=10.0mL（k=2） | 电子天平 ∥级 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 校准：2020-04-27 | √ |
| 审核综合意見： 该公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《监视和测量设备台账》中5件计量器具的检定/校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月19日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表