编号：0171-2020

不符合项报告

企业名称：上海科泽智慧环境科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 研发部 陪同人员:李伟峰

不符合事实描述： 查编号E00512的“数字绝缘电阻测试仪”，已根据实际使用要求对测量设备校准证书进行符合性确认，但未粘贴计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号：_______7. 1计量确认 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 2020年11月19日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页