编号：0183-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 山东宏泰塑业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量技术部 陪同人员:蔡翠平

不符合事实描述： 在现场抽查发现，对公司提供测量检定/校准服务的合格供方，已增加“深圳新广行检测技术有限公司”，但是，企业未对其资质、授权范围、服务质量、诚信等方面，进行审查和评价。不符合GB/T19022-2003 -6.4外部供方 条款。属一般不符合项。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 -6.4外部供方 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页