编号：0156-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 福建省国土测绘院 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 工程测量事业部 陪同人员:赖建智

不符合事实描述： 查：现使用的测地型GPS接收机，编号：152681，2020年04月28日已校准，没有计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页