编号：0212-2020

不符合项报告

企业名称：四川江铜稀土有限责任公司 不符合报告编号： 02

企业下属部门: 矿山管理部 陪同人员:汪金鹏

不符合事实描述： 查，矿山管理部 编号：31619784的全站仪确认记录,用于验证的溯源结果没有使用2020年7月11日检定证书的检定结果，而使用了2017年7月15日的检定结果. 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.4条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 立刻对该计量器具进行有效确认。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：2020.12.2

可另附页