编号：0212-2020

不符合项报告

企业名称：四川江铜稀土有限公司 不符合报告编号： 03

企业下属部门: 设备能源部 陪同人员:郑天明

不符合事实描述： 查设备能源部，未能提供35KV变电站用于结算的电能表检定（校准）证据。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.3.1条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 立刻对该计量器具进行检定。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2020.12.1

可另附页