编号：0212-2020

不符合项报告

企业名称：四川江铜稀土有限责任公司 不符合报告编号： 04

企业下属部门: 计质检化部 陪同人员:汪金鹏

不符合事实描述： 查，漫水湾冶分厂120吨电子汽车衡排水沟於堵，造成泥土与磅体接触，影响秤重的准确性。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 _6.3.2条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 立刻清理电子汽车衡排水沟，确保该计量器具示值准确。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：2020.12.1

可另附页