项目编号：0040-2016-2019

不符合项报告

企业名称：珠海派诺科技股份有限公司 不符合报告编号：20191022

企业下属部门: 质量管理中心 陪同人员:

不符合事实描述： 新购测量设备三相交直流现场校验仪，该设备的制造厂家长沙天恒测控技术有限公司未纳入到公司的合格外部供方名单。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 6.4 外部供方 不符合程度： 主要不符合____； 次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 预计完成日期:__________ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页