受理编号：0211-2019-2020

| 企业 名称 | 鼎圣集团有限公司 |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度 等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 耐压测试仪 | KGG-ZJ024 | NCJ2670D | ±5% | 耐压测试仪校验装置 ±0.3% | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.1 | √ |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | N361190105 | TH9403 | 10级 | 模拟交直流电阻器 0.1级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.1 | √ |
| 质检部 | 涂层测厚仪 | 9472 | DR-380 | ±（3%H+1）μm | 镀层测厚仪标准片 U=0.3um k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.1 | √ |
| 质检部 | X射线荧光镀层测厚仪 | DSY18 | XDL | ±（3%H+1）μm | 镀层测厚仪标准片 U=0.3um k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.1.14 | √ |
| 质检部 | 全自动影像检测仪 | DSY02 | HD-U801 | ±(3+L/200) μm | 玻璃线纹尺 ±1μm | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.1.14 | √ |
| 质检部 | 回损测试仪 | KGG-ZJ022 | IR-501 | 光功率波长 ±1dB | 多应用测试系统 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.1 | √ |
| 质检部 | 工频耐压试验装置 | KGG-ZJ056 | HVNY-10-150 | ±5% | 交流精密分压器 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.1 | √ |
| 质检部 | 耐电压绝缘电阻测试仪 | KGG-ZJ004 | TH9201 | ±0.5% | 耐电压测试仪校验装置±0.3% | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.1 | √ |
| 审核综合意見： 通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查8份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 12月5日 -6日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表