## 佩戴质量
测量过程有效性确认表
(IS120-01)
测量过程名称 | TZL30型消防过滤式自救呼吸器佩戴质量测量过程 |  |  | 测量过程编号 |  | PG－07
使用部门/地点 | 实验室 |  |  | 控制程度 |  | ■ 高度 □ 一般
控制点 | 佩戴质量 |  |  | 工艺要求/产品标准 |  | GB21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器
测量设备 |  | 名称/编号 | 电子秤/A08203562
|  | 计量确认 | 合格 |  | 合格
测量过程有效性确认
确认内容 |  | 测量过程的计量要求 |  |  | 测量过程实际控制情况
测量程序 |  | GB21976.7-2012 |  |  | 文件已纳入外来文件受控。
环境条件 |  | 常温常湿 |  |  | 常温常湿
操作技能要求 |  | 检验员 |  |  | 检验员潘炳森 ，经过培训
测量不确定度 |  | 166g |  |  | 10.0957 | g
过程有效性确认结论 |  | 合格
核查结论
核查标准 |  | 标准工件
核查过程简述 |  | 每月使用核查标准进行10次重复测量，记录其示值，生成平均值及标准偏差，并形成控制图。
结论 |  | ■ 合格 □ 有缺陷 □ 不合格
确认/日期： |  |  |  | 批准/日期：

## 连接强度
测量过程有效性确认表
(IS120-01)
测量过程名称 | TZL30型消防过滤式自救呼吸器连接强度测量过程 |  |  | 测量过程编号 |  | PG－06
使用部门/地点 | 实验室 |  |  | 控制程度 |  | ■ 高度 □ 一般
控制点 | 连接强度 |  |  | 工艺要求/产品标准 |  | GB21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器
测量设备 |  | 名称/编号 | 指针式推拉力计/2P10040520
|  | 计量确认 | 合格 |  | 合格
测量过程有效性确认
确认内容 |  | 测量过程的计量要求 |  |  | 测量过程实际控制情况
测量程序 |  | GB21976.7-2012 |  |  | 文件已纳入外来文件受控。
环境条件 |  | 常温常湿 |  |  | 常温常湿
操作技能要求 |  | 检验员 |  |  | 检验员 甘棕术 ，经过培训
测量不确定度 |  | 70N |  |  | 4.6999 | N
过程有效性确认结论 |  | 合格
核查结论
核查标准 |  | /
核查过程简述 |  | 过程监视采用不同设备间比对试验
结论 |  | ■ 合格 □ 有缺陷 □ 不合格
确认/日期： |  |  |  | 批准/日期：