编    号：0177-2019-2020

不符合项报告

企业名称：佛山市三水至丰纸品制造有限公司 不符合报告编号：20201126

企业下属部门:品控部 陪同人员: 关颖仪

不符合事实描述： 未能提供2020年10月的计量确认监视记录。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 8.2.4测量管理体系的监视_

不符合程度： 主要不符合____； 次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 预计完成日期:__________ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: