编  号：0168-2019-2020

不符合项报告

企业名称：许昌帝豪实业公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 研发中心 陪同人员:杨永磊

不符合事实描述： 查研发中心的证书编号为ST202010038707的纸管抗压试验机的校准证书，未描述本次校准所使用的主标准器的计量特性信息。 不符合认证审核准则条款号： 7.1计量确认 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） ： 日期:2020年11月24日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: 年 月 日

可另附页