编  号：0168-2019-2020

不符合项报告

企业名称：开封市盛达水表有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:郝玉红

不符合事实描述： 查质检部出厂编号为551的水表检定装置，检定证书编号为ST202010038707，校准日期为2020年10月15日，未粘贴计量确认状态标识。 符合认证审核准则条款号： 6.2.4 标识 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） ： 日期:2020年11月26日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:2020 年11 月 26 日

可另附页