编号：0221-2020

不符合项报告

企业名称：开封市宏达变速机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质量部 陪同人员:史永军

不符合事实描述： 查检测中心2020年10月15日的“金相热处理实验报告”，批号20201015-59，记录编号J8-JL-7.1-12，没有检验依据和检验设备信息。 不符合认证审核准则条款号： 7.2.4(a)测量过程的记录； 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: 2020年 11 月 28 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期： 年 月 日

可另附页