编号：0221-2020

不符合项报告

企业名称：开封市宏达变速机械有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:生产部 陪同人员:史永军

不符合事实描述： 查生产部检验现场使用的测量范围为（0-300）mm的数显高度尺，未粘贴标识，经确认该数显高度尺未送检。 不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020 年 11月28 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期： 年 月 日

可另附页