编号：0133-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 中国石化塔河炼化有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 陪同人员:

不符合事实描述： 查储运作业部编号为0636测深钢卷尺测量罐t308液位现场读数为11.627米，未按照校准证书TH字2020005号进行修正。 不符合认证审核准则条款号：GB/19022 6.2.3 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页