编号：0008-2020-2020

不符合项报告

企业名称：大庆瑞兴嘉机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员: 张丹

不符合事实描述： 在质检部发现型号为ZC-7，编号14030565的绝缘电阻表，有检定校准证书但没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号： 6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：