观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 河北从瑞环保科技有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | ■QMS□50430■EMS■OHSMS Q:监查1,E:监查1,O:监查1 |  |
| 序号 | 观察项描述 |  | 备注 |
| 1 | 光谱室湿度控制范围（35-60）%RH，现场审核湿度为32%RH； |  | Q7.1.4 ES8.1 |
| 2 | 光谱室设备集气罩在未使用状态下处于“开”的状态。 |  | E8.1 |
| 3 | 理化分析一室洗眼器水压不足；洗眼器位置设置不合理； |  | S8.1 |
| 4 |  |  |  |