编    号：0134-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 质量流量计测量过程控制 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ±0.2 ℅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | TSH/C-E-3-2020 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附）： 计量要求导出方法：我国JJG1038-2008质量流量计的检定规程，最大允许误差为±0.2℅。 测量范围：（0-200）t = 当 比对结果满意，通过；当>0.2% 比对结果不满意，测量过程处于“失控”状态，应进行不合格测量过程的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 | 校准日期 |  |
|  | 质量流量计 |  | CMF300 | 0.2 ℅ |  | F20070014 | 2020.7.23 |  |
| 计量验证记录： = 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 黄凡 验证日期：2020年10 月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备按期检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员意见：叶明 企业代表签字：刘昌友 审核日期：2020年11月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |