[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                           受理编号：0224-2020

能源计量审核情况表
	企业名称
	玫德集团有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	7.6323


	项        目
	进出用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	21
	252
	48

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	100

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：
玫德集团有限公司，能源主要品种为电、水、天然气、焦碳、原煤、煤粉等种类。企业2019年总能耗是7.6323万吨标准煤，是重点用能单位。
进、出企业(一级) 能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%；进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%。
安全环保部负责全公司用能设备能源计量器具的管理。公司按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/ T21368--2008《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》标准要求，对公司的能源工作进行管理。公司能源计量器具的配备率、准确度等级、检测率，均符合标准规定要求；企业能源计量器具实行定期检定（校准），能源计量器具量值溯源工作，按计划开展，符合标准和企业对溯源性管理的要求。公司制定企业标准有Q/MD-214039--2020《节能技术引进规定》Q/MD-202347--2020《能源体系运行管理规定》、《计量管理制度》、《能源管理员工工作标准》等标准，现行有效并受控。并按其制度和规定，对全公司的能源计量工作进行管理和考核。公司按月、季进行全公司能源平衡工作，并根据能源平衡结果分析，制定节能减排、节能减耗工作计划和整改方案。企业绘制了一、二、三级能源计量器具能源网络图，安全环保部建立了企业能源统计报表制度，利用计算机技术实现能源计量数据的网络化管理。
          审核组长(签名)                企业代表（签名）              

  日期:                              日期:




