编号：0245-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 四川鑫瑞达办公家具有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:王云

不符合事实描述； 在生产部检查时发现编号：无，型号(0.2-1.0)㎜ 塞尺，使用的是校准证书未对该证书进行确认。 不符合认证审核准则条款号：___ GB/T19022-2003.7.1.1条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020、11、26

纠正措施: 立即对该证书进行确认。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2020、11、26、

纠正措施完成情况: 措施有效、同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页