编号：0148-2020

不符合项报告

企业名称：江苏盛日机械设备制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 陪同人员:

不符合事实描述： 查型号为XYG-1611的测量设备X射线实时成像检测系统，作为钢瓶检测的探伤工序的重要测量设备，未纳入台账管理，未见确认标识。 不符合认证审核准则条款号：___6.3.1__ ________ 不符合程度：主要不符合__ __；次要不符合__√___； 审核员(签名)_________ __ 陪同人员(签名)__ _______ 企业部门代表（签名）_ ________ 日期:2020.11.22

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2020.11.22

可另附页