不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 乐山市德祥机械铸造有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产技术部 | 陪同人员 | 梁树明 |
| 不符合事实描述: 不能提供在用检具卷尺、碳硫分析仪、光谱仪的有效检定或校准证书。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 不能提供在用检具卷尺、碳硫分析仪、光谱仪的有效检定或校准证书。

纠正情况： 立即对相应检具进行送检。

原因分析： - 相关人员对GB/T19001-2016标准的7.1.5条款及管理体系文件相关要求理解不到位。 - 管理部门对体系运行要求的培训不到位，未能发现现场存在的问题。

纠正措施： 1、对相关人员进行 条款GB/T19001-2016标准的7.1.5条款及管理手册相关内容的学习培训； 2、自纠自查体系运行存在的不足进行改进。 预定完成日期：2019.10.15

举一反三检查情况： 进行自纠自查存在的类似不符合，发现后立即整改，无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 原因分析基本准确，纠正措施已制定，培训已实施，纠正措施验证通过。 验证人： 日期：

受审核方代表：                       日期：