编号：0186-2020

不符合项报告

企业名称：泉瓦特斯阀门有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:胡艺平

不符合事实描述： 查生产技术部使用的出厂编号:苏02000218，名称：游标卡尺，规格型号（0~1000）mm ，查校准证书，校准日期2020年6月1日，证书编号：HK83920200047，校准单位：深圳汇科计量检测技术有限公司，未按要求张贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：0186-2020

不符合项报告

企业名称：泉瓦特斯阀门有限公司 不符合报告编号： 02

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:胡艺平

不符合事实描述： 查生产技术部现场使用的出厂编号7535，0-300mm/0.02mm游标卡尺，未列入测量设备台帐管理且未进行送检。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：