编号：0231-2020

不符合项报告

企业名称：湖南金龙潍微科技股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 行政部 陪同人员: 李成

不符合事实描述： 查行政部检测现场使用的技术标准 JJG162-2009《冷水水表》未盖受控章。 不符合认证审核准则条款号： 6.2.1程序 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页