编号：0231-2020

不符合项报告

企业名称：湖南金龙潍微科技股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产质量技术中心 陪同人员:李成

不符合事实描述： 查生产质量技术中心检验现场2020年11月10日的“检定记录”1份；记录编号：20201110001，表号为2020025643，没有检验依据和检验设备信息。 不符合认证审核准则条款号： 7.2.4(a)测量过程的记录 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页