编    号：0230－2020

不符合项报告

企业名称： 玫德雅昌集团有限公司 不符合报告编号：20201124

企业下属部门: 生产部 陪同人员:

不符合事实描述： 未能提供壁厚千分尺（编号160898748）的计量确认记录 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003 / ISO10012：2003 7.1.4计量确认过程记录 不符合程度： 主要不符合____； 次要不符合_____； 审核员(签名)___ __ ______ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_______ __ 日期：

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: