编号：0223-2020

不符合项报告

企业名称：成都豪能科技股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:

不符合事实描述： 查看外部供方管理文件，对强检设备的服务供方成都市计量检定测试院，未进行识别，评价。 不符合认证审核准则条款号：_________6.4外部供方_________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_ √____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020-11-29

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：0223-2020

不符合项报告

企业名称：成都豪能科技股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 制造部 陪同人员:

不符合事实描述： 查制造部氨气房配备的1台可燃气体报警仪（无号）未受控。 不符合认证审核准则条款号：__不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020-11-29

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页