编号：0178-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 西玛克(厦门)阀门有限公司 不符合报告编号： 02

企业下属部门:技术质量部 陪同人员:

不符合事实描述： 查：技术质量部没有按照外部供方管理要求，对校准服务方“上海捷祥测控技术有限公司”的资质能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003标准的6.4条款_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)__________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页