[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0045-2016-2020
审核员现场审核记录

企业名称：  苏州新达电扶梯部件有限公司    
审 核 员：           韩    沁                        审核日期： 2020年11 月28日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系监审一年以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。

测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。
企业组织机构无变更，产品类型没有增加，企业未新增关键测量过程。
	管理层

体系部计量室
营销部

行政管理部

企管办
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。查企业制定了2019年度计量目标，规定了公司的7项计量目标。已分解到各部门，考核指标可测量，按年度进行统计分析，符合要求。
	管理者

体系部计量室

质量部

行政管理部

营销部

人力资源部

各车间

仓库/物流 
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年7月10日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。会议由管理者代表何根盛主持，总经理李慧勋参加，各部门领导及相关计量人员参加。体系部计量室汇报了体系运行情况。各相关部门对质量目标的完成情况以及本部门体系的运行情况进行了汇报和交流。对影响测量管理体系运行的方面进行了讨论，对存在的薄弱环节提出了改进措施。管理评审频次一年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系对满足标准要求和法律法规要求是持续适用的、充分的和有效的，并形成了管理评审报告。
	管理层

体系部计量室

财务部

人力资源部

行政管理部

企管办

技术工艺

质量部

电梯事业部

扶梯事业部

营销部
资产及设备部

仓库/物流
	否

	4
	企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？
	6.1人力资源
	查企业制定了计量人员一览表，人员资质符合要求。其中三人参加了2018年内审员培训班学习，取得了内审员证。
	人力资源部
	否

	5
	企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？
	6.4外部供方
	企业制定了XD.B-CL-012.A《外部供方管理程序》，企业对苏州市吴江区检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司等外部供方建立了档案管理，资质文件符合要求。
	体系部计量室
	否

	6
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年6月24日～6月25日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对总经理、管代、九个部门及生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审共发现1个一般不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。
	管理层

体系部计量室

人力资源部

行政管理部

技术工艺

质量部

电梯事业部

扶梯事业部

营销部
仓库/物流
	否

	7
	企业如何进行顾客满意调查？
	8.2.2顾客满意
	查企业销售部提供了2019顾客满意度调查表，每年进行一次统计分析。
	营销部
	否

	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	企业上年度未开具不符合项。

查企业的XD.B-CL-019.A《不合格管理控制程序》文件中对不合格控制，满足标准要求。
查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。
	体系部计量室
	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业和部门对内审中发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。

查：针对不符合项，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。

满足XD.B-CL-020.A《纠正和预防措施管理程序》要求。
	体系部计量室
	否


	10
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业部件清单工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。

计量器具总420件，其中强制检定计量器具22件，企业所有计量器具均苏州市吴江区检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司进行检定校准，能够按照检定周期定期进行送检，管理符合要求。
	体系部计量室
	否

	11
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。
	营销部
	否

	12
	企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业能源消耗以电为主，2020年10个月累计耗能约472.5吨标煤，不属于重点耗能企业。配备的能源计量器具总表共3只，准确度等级为1级和0.5S级，分表共33只，准确度等级0.5S级，准确度等级符合要求，能源设备的配备符合GB 17167-2006标准要求。
	资产及设备部
	否


 3 / 3

