编号：0061-2018-2020

| 企业名称 | 江苏通鼎宽带有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 余慧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 器件部 | 光谱分析仪 | 6261685060 | MS9740A | 波长：U=0.005nm k=2 | 光功率模块：功率：±2.5% | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020．11.8 | √ |
| 钣金部 | 工业压力表 | 80074794 | （0～2.5）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020年8月31日 | √ |
| 钣金部 | 通电试验台 | 0238 | NCJ-TD-II | 电压：Urel=0.025% 电流：Urel=0.07% (k=2) | 标准功率源：电流Urel=0.02% k=2 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020年8月31日 | √ |
| 质量部 | 涂层测厚仪 | 1128583 | GTS820NF | B级 | 检定装置：AA级 | 苏州市计量测试院 | 2020年9月4日 | √ |
| 生产部 | 影像测量仪 | QDB200912039 | VMD4030 | U＝（0.5+2L、1000）μm（K＝2） | 线纹尺：2等 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2020年10月22日 | √ |
| 质量部 | 数显千分尺 | 957537 | （0～25）mm | ±0.004mm | 量块：4等 | 苏州市吴江区计量测试所 | 2020年8月31日 | √ |
| 仓储部 | 电子汽车衡 | / | SCS-80t | Ⅲ级 | M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020年8月31日 | √ |
| 质量部 | 插回损测试仪 | 508C0293 | AI9508C | 回波：U＝1.0dB（K＝2） | 光功率模块：功率：±2.5% | 中国赛宝实验室 | 2019年12月25日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查8量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月29日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表